


आफन्त नेपाल (Relative Nepal)
जनकपुरधाम, धनुषा, मधेश प्रदेश

मूल्य दरभाउपत्र फाराम
(विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण/मर्मत अन्तर्गत शौचालय निर्माण कार्यको लागि)

दरभाउपत्र पेश गरेको मिति:................................
१. सूचना
आफन्त नेपालद्वारा फिडा इन्टरनेशनलको साझेदारी तथा सहकार्यमा मधेश प्रदेशको धनुषा जिल्लाको शहिदनगर नगरपालिकामा सञ्चालित "नेपालमा बालबालिका र युवाको लागि गुणस्तरीय शिक्षा" परियोजना अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि नयाँ शौचालय निर्माण सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्न र्इच्छुक व्यक्ति/फर्महरूबाट देहायको ढाँचामा मूल्य दरभाउपत्र आह्वान गरिएकोले इच्छुक व्यक्ति/फर्महरूले यो फाराम पूर्ण रूपमा भरी तोकिएको मिति र समयभित्र सिलबन्दीको रूपमा वा इमेल मार्फत यस कार्यालयमा पेश गर्नुहुन अनुरोध छ। म्याद नाघी प्राप्त हुने दरभाउपत्रहरू उपर कुनै कारबाही गरिने छैन।
२. कामको विवरण
· निर्दिष्ट स्थानको विद्यालयमा निर्धारित स्वीकृत नापअनुसार नयाँ शौचालयका सपोर्ट संरचना तयार गरी निर्माण, पलस्तर तथा पलम्बिङ्ग र रंगरोगन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्ने।
· काम सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि: कार्यादेश प्राप्त भएको मितिले तोकिएको २ महिनाभित्र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
३. निर्माण कार्यको स्थान तथा नाप विवरण
	सि.नं.
	विद्यालय/स्थान
	नाप/विवरण
	संख्या

	१
	श्री जनता एकार्इ माध्यमिक विद्यालय, यदुकूहा, वडा नं. ३ मा नयाँ शौचालय निर्माण सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्य
	स्वीकृत नाप नक्शा अनुसार
	१


४. महत्वपूर्ण सर्तहरू
· दरभाउपत्र फारमका साथ फर्मको व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र वा व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि, अद्यावधिक PAN/VAT दर्ता प्रमाणपत्र, आ.ब. २०८२/८३ को कर चुक्ता प्रमाणपत्र वा आ.ब. २०८१/८२ कर चुक्ता प्रमाणपत्र र कर चुक्ता म्याद थप पत्रको प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्नेछ।
· प्रयोग हुने सम्पूर्ण सामग्री गुणस्तरीय हुनुपर्नेछ ।
· संस्थाले कुनै कारण नखुलाई जुनसुकै वा सबै दरभाउपत्र स्वीकृत/अस्वीकृत गर्न सक्नेछ।
· थप जानकारीका लागि सम्पर्क व्यक्ति: उमेश प्रसाद यादव, शिक्षा अधिकृत, फोन नं.: ९८४४१०९००७
(यदि बोलपत्र प्रक्रिया वा सम्झौता कार्यान्वयनमा भ्रष्टाचार वा घुस सम्बन्धी कार्य भएको पाइएमा, बोलपत्र अस्वीकृत गर्न तथा सम्झौता रद्द गर्न सकिनेछ। प्राधिकृतिले आफू वा आफ्ना साझेदारले प्रतिबन्ध (Sanctions) वा अन्य कुनै कानुनी कारबाहीतर्फ अनुसन्धान रहेको/नरहेको जानकारी गर्नुपर्नेछ। यदि सम्झौता व्यवस्थापन वा कार्यान्वयनमा अनियमितता वा भ्रष्ट क्रियाकलाप देखिएमा बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा सम्झौता तोड्न सकिनेछ। राष्ट्रिय वा युरोपेली संघ (EU) को सार्वजनिक खरिद कानुन वा संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN) द्वारा लागू गरिएका प्रतिबन्ध सूचीमा परेको खण्डमा, वा सार्वजनिक खरिद कानुन/सम्झौता अनुसार जस्ता लाग्ने विशेष परिस्थितिहरू देखिएमा सम्झौता तत्काल प्रभावबाट रद्द गर्न सकिनेछ, चाहे ती कारणहरू सम्झौता सुरु भएपछि मात्र किन नदेखिएका हुन्।)
५. निर्माण सामग्रीको विस्तृत प्राविधिक मापदण्ड
उक्त निर्माण कार्यका लागि ठेकेदार/फर्मले आपूर्ति गर्ने सम्पूर्ण सामग्रीहरू निम्न अनुसारका प्राविधिक मापदण्ड अनुरूप हुनुपर्नेछ:
	सामग्री
	गुणस्तर तथा स्वीकृत ब्रान्ड

	१
	इँटा (Bricks)
	स्थानीय १ नं. भट्टा वा मान्यताप्राप्त गुणस्तर

	२
	सिमेन्ट (Cement)
	उदयपुर, हेटौंडा, शिवम, हिमाल वा सो सरह मान्यताप्राप्त गुणस्तर 

	३
	बालुवा (Sand)
	नदीजन्य सफा बालुवा वा मान्यताप्राप्त गुणस्तर

	४
	गिट्टी (Aggregates)
	स्थानीय क्रसर गिट्टी वा मान्यताप्राप्त गुणस्तर

	५
	छड (Rebar)
	हिमाल, जगदम्बा, हुलास वा सो सरह मान्यताप्राप्त गुणस्तर

	६
	टंकी तथा मोटर
	Panchakanya,Asian,Supreme सो सरह मान्यताप्राप्त गुणस्तर

	७
	प्लम्बिङ सम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्रीहरू
	Panchakanya,Asian,Supreme वा सो सरह मान्यताप्राप्त गुणस्तर

	८
	टायल्स - वाल/फ्लोरिङ
	Kajaria, Somany, Asian वा सो सरह मान्यताप्राप्त गुणस्तर

	९
	अन्य आवश्यक निर्माण सामग्री 
	मान्यताप्राप्त गुणस्तर



६. दरभाउपत्र दररेट लागत विवरण
	क्र.सं.
	निर्माण कार्यको विवरण
	एकाइ
	रकम

	१.
	जग तथा सेप्टिक ट्याङ्कीका लागि माटो खन्ने कार्य
	घनमिटर
	

	२.
	इँटा सोलिङ कार्य
	वर्गमिटर
	

	३.
	PCC M10 (१:३:६) कार्य
	घनमिटर
	

	४.
	RCC का लागि PCC M20 (१:१.५:३) कार्य
	घनमिटर
	

	५.
	RCC कार्यका लागि स्टिल रिइन्फोर्समेन्ट काट्ने, मोड्ने, बाँध्ने तथा राख्ने
	किलोग्राम
	

	६.
	फर्मवर्क, सटरिङ, सेन्टरिङ तथा हटाउने कार्य
	वर्गमिटर
	

	७.
	प्रथम श्रेणी इँटा गारो (१:६ सिमेन्ट।बालुवा मसला)
	घनमिटर
	

	८.
	माटो भराइ कार्य
	घनमिटर
	

	९.
	भित्तामा १२.५ मि.मि. बाक्लो सिमेन्ट।बालुवा प्लास्टर १:६
	वर्गमिटर
	

	१०.
	छतमा १२.५ मि.मि. बाक्लो सिमेन्ट।बालुवा प्लास्टर १:४
	वर्गमिटर
	

	११.
	३ मि.मि. बाक्लो सिमेन्ट फ्लसिङ प्लास्टर
	वर्गमिटर
	

	१२.
	फ्रेम, ग्याल्भनाइज्ड रिइन्फोर्समेन्ट, रबर, लक, ५ मि.मि. ग्लास, सिलिकन र फिटिङसहित UPVC ढोका
	वर्गमिटर
	

	१३.
	एक पिस कमोड (EWC)
	गोटा
	

	१४.
	लो-लेभल पोर्सिलेन फ्लसिङ सिस्टर्न
	गोटा
	

	१५.
	साइफन र फुटरेस्टसहित १८ इन्च WC प्यान
	गोटा
	

	१६.
	पोर्सिलेन ग्लेज्ड वास बेसिन (५००।४०० मि.मि.)
	गोटा
	

	१७.
	१,००० लिटर प्लास्टिक पानी ट्याङ्की र मोटर
	लिटर
	

	१८.
	विद्युतीय तथा अन्य फिटिङ सामग्री
	PS
	

	१९
	प्राइमरमाथि एक कोट प्लास्टिक इमल्सन पेन्ट
	वर्गमिटर
	

	कुल निर्माण लागत
	
	

	VAT १३%
	
	

	VAT सहित कुल जम्मा रकम
	
	


७. स्वघोषणा तथा दरभाउपत्र पेश गरेको निवेदन
म/हामीले यस मूल्य दरभाउपत्र फाराममा उल्लिखित सूचना, कामको विवरण, लागत विवरण, सर्तहरू तथा संस्थाले तोकेका सम्पूर्ण प्रावधानहरू ध्यानपूर्वक अध्ययन गरी बुझी सहमत भएको घोषणा गर्दछु/गर्दछौं। यस दरभाउपत्रमा उल्लेख गरिएको दररेट सत्य, आधिकारिक र बाध्यकारी रहेको तथा काम कार्यादेशमा तोकिएको समय, गुणस्तर र सर्तअनुसार सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु/गर्दछौं। साथै, म/हामीले पेश गरेको कागजात, प्रमाणपत्र, दरभाउ, विवरण तथा घोषणाहरू सही र सत्य भएको स्वघोषणा गर्दछु/गर्दछौं। कुनै विवरण झुटो, भ्रामक वा अपूर्ण पाइएमा संस्थाले दरभाउपत्र अस्वीकृत गर्न, सम्झौता रद्द हुने कुरामा म/हामी सहमत छु/छौं।

८. दरभाउपत्रदाता/ठेकेदारको विवरण
	फर्म /व्यक्तिको नाम:
	

	ठेगाना
	

	सम्पर्क फोन नं. र इमेल:
	

	अधिकारप्राप्त व्यक्तिको नाम र पद:
	

	हस्ताक्षर र आधिकारिक छाप:
	


हस्ताक्षर: ____________________ छाप:





2

